供水销售、维修价格及价格标准

我县是在2016年5月开始实施阶梯水价的。根据县物价局“洪价〔2017〕31号”文件，对于城区范围内的居民生活用水实施阶梯水价，第一阶梯户年用水量在0—192吨以内的按照到户价2.80元/吨计算，对于户年用水量在193—288吨的按照到户价3.43元/吨计算，对于户年用水量在288吨以上的，按照到户价5.77元/吨计算。维修材料价格按《江苏省供水服务标准》及市场价格执行。（详见附表）

| 类别 | 阶 梯 | 户年用水量 | 基本 水价 | 污水处理费 | 水资 源费 | 到户价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活用水 | 第一阶梯 | 0吨-192吨（含） | 1.65 | 0.95 | 0.20 | 2.80 | 户籍人口超过4人的，每增加1人，各梯次按每人年用水增加48吨，依次调整。 |
|  | 第二阶梯 | 193吨-288吨 | 2.28 | 0.95 | 0.20 | 3.43 |  |
|  | 第三阶梯 | 288吨以上 | 4.62 | 0.95 | 0.20 | 5.77 |  |

| 序号 | 维修所有器材 | 规格型号 | 计量 单位 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小口径远传水表（NB) | D25 | 套 | 370.5 |
| 2 | 水平旋翼式水表 | D15 | 只 | 70.4 |
| 3 | 水平旋翼式水表 | D20 | 只 | 88.0 |
| 4 | 水平旋翼式水表 | D25 | 只 | 131.2 |
| 5 | 水平旋翼式水表 | D40 | 只 | 264.0 |
| 6 | 水平旋翼式水表 | D50 | 只 | 393.6 |
| 7 | WS垂直螺翼式远传水表 | D80 | 台 | 1172.6 |
| 8 | WS垂直螺翼式远传水表 | D100 | 台 | 1335.1 |
| 9 | WS垂直螺翼式远传水表（485） | 40 | 台 | 1362.4 |
| 10 | WS垂直螺翼式远传水表（485） | 50 | 台 | 2002.0 |
| 11 | WS垂直螺翼式远传水表（485） | 80 | 台 | 2194.4 |
| 12 | WS垂直螺翼式远传水表（485） | 100 | 台 | 2373.8 |
| 13 | WS垂直螺翼式远传水表（485） | 150 | 台 | 3364.4 |
| 14 | GPRS通讯器 | GPRS通讯器 | 个 | 2405.0 |
| 15 | 生料带 | 生料带 | 盒 | 2.9 |
| 16 | 锁阀 | D15 | 只 | 40.8 |
| 17 | 复合井盖 | 300*450 | 套 | 200.0 |
| 18 | 球铁井盖 | 300*500 | 套 | 224.0 |
| 19 | 球铁井盖 | 500 | 套 | 488.0 |
| 20 | 哈夫 | 40 | 个 | 64.0 |
| 21 | 哈夫 | 50 | 个 | 76.8 |
| 22 | PE管 | 20-1.6Mpa | 米 | 3.5 |
| 23 | PE管 | 25-1.6Mpa | 米 | 4.9 |
| 24 | PE管 | 32-1.6Mpa | 米 | 7.3 |
| 25 | PE管 | 40-1.6Mpa | 米 | 11.2 |
| 26 | PE管 | 50-1.6Mpa | 米 | 17.5 |
| 27 | PE管 | 75-1.6Mpa | 米 | 35.3 |
| 28 | PE管 | 90-1.6Mpa | 米 | 51.8 |
| 29 | PE管 | 100-1.6Mpa | 米 | 77.8 |
| 30 | PE管 | 160-1.6Mpa | 米 | 164.2 |
| 31 | PE热熔承插式弯头 | 40 | 只 | 3.1 |
| 32 | PE热熔承插式弯头 | 50 | 只 | 4.9 |
| 33 | PE热熔承插式弯头 | 75 | 只 | 13.2 |
| 34 | PE热熔承插式弯头 | 90 | 只 | 24.9 |
| 35 | PE热熔承插式弯头 | 110 | 只 | 37.0 |
| 36 | PE卡压式三通 | 20 | 只 | 3.2 |
| 37 | PE卡压式三通 | 25 | 只 | 4.4 |
| 38 | PE热熔承插式三通 | 50 | 只 | 7.5 |
| 39 | PE热熔承插式三通 | 75 | 只 | 17.7 |
| 40 | PE热熔承插式三通 | 90 | 只 | 29.6 |
| 41 | PE热熔承插式三通 | 110 | 只 | 49.4 |
| 42 | PE热熔承插式异径三通 | 50*32 | 只 | 5.4 |
| 43 | PE热熔承插式异径三通 | 110*50 | 只 | 33.7 |
| 44 | PE热熔承插式异径三通 | 110*63 | 只 | 39.1 |
| 45 | PE卡压式外牙直接 | 25 | 只 | 1.9 |
| 46 | PE卡压式外牙直接 | 32 | 只 | 2.9 |
| 47 | PE承插式直接 | 50 | 只 | 2.6 |
| 48 | PE承插式直接 | 63 | 只 | 4.3 |
| 49 | PE承插式异径直接 | 75*50 | 只 | 6.6 |
| 50 | PE承插式异径直接 | 75*63 | 只 | 6.8 |
| 51 | PE热熔承插式内牙直接 | 32 | 只 | 17.6 |
| 52 | PE热熔承插式外牙直接 | 32 | 只 | 19.1 |
| 53 | PE热熔承插式外牙直接 | 50 | 只 | 45.5 |
| 54 | 钢塑外丝 | 15 | 只 | 3.2 |
| 55 | 钢塑外丝 | 25 | 只 | 5.3 |
| 56 | 钢塑外丝 | 32 | 只 | 7.4 |
| 57 | 钢塑外丝 | 40 | 只 | 10.9 |
| 58 | 钢塑外丝 | 50 | 只 | 15.0 |
| 59 | 闸板旋启式止回阀 | 25 | 台 | 48.0 |
| 60 | 闸板旋启式止回阀 | 50 | 台 | 134.4 |
| 61 | 闸板旋启式止回阀 | 100 | 台 | 652.8 |
| 62 | 塑料管全密封三通 | P110*300-100 | 只 | 528.0 |
| 63 | 塑料管用直管修补器 | P75*200 | 套 | 187.2 |
| 64 | 塑料管用直管修补器 | P110*200 | 套 | 259.2 |
| 65 | 塑料管用直管修补器 | P160*200 | 套 | 344.0 |
| 66 | 塑料管用直管修补器 | P200*200 | 套 | 457.6 |
| 67 | 塑料管用直管修补器 | P315*300 | 套 | 936.0 |
| 68 | 球铁管用承插修补器 | H100 | 套 | 401.6 |
| 69 | 球铁管用承插修补器 | H150 | 套 | 568.0 |
| 70 | 橡胶垫片 | 50 | 只 | 1.3 |
| 71 | 橡胶垫片 | 65 | 只 | 1.9 |
| 72 | 橡胶垫片 | 80 | 只 | 2.4 |
| 73 | 橡胶垫片 | 100 | 只 | 2.9 |
| 74 | 4.21级螺栓套件 | M18*80 | 套 | 3.5 |
| 75 | 4.22级螺栓套件 | M18*90 | 套 | 3.7 |