供水服务标准

一、水压标准：在城区供水管网上设置了53处远程压力监控点，24小时在线监控供水管网压力。城区供水压力最低不低于0.25Mpa，最高接近0.3 Mpa，符合《城镇供水服务》标准中不低于0.14Mpa的要求。

二、城区给水：用户申请接水、抄表到户安装、改造等业务，各项手续齐全的，应立即登记，用户缴费后，1个工作日完成安装。

三、供水服务：由于停电或突发故障等造成的停水时，应及时、耐心地解答用户的询问。需停水12小时以内的，必须提前24小时通知用户;超过12小时的，提前48小时通知用户，通知采用书面直接送达、张贴通知书、网络等形式发布。

四、抄表收费：抄表人员佩戴岗上证到户规范抄表，抄见出户水表见表率不低于98%、抄表准确率在99%以上。严格按照有关部门批准的收费项目和标准收费，公开水费标准，接受用户监督，当月20日至次月19日正常收费，特殊情况，时间顺延并负责向用户解释。

五、管网维修：因管道漏水或爆裂，接到报修之时起，在4小时内止水并开始抢修，管径大于等于500mm的48小时修复，启动应急供水方案，保障居民生活用水;管径小于500mm的24小时内修复。在抢修的同时作停水通知，施工结束后做到工完、场清、料净，并及时联系相关单位修复路面。

六、水质检测：按《地表水环境质量标准》和《生活饮用水标准检验方法》等有关规定，定期对水源水、出厂水、管网水、管网末梢水的水质进行检测，确保水质综合合格率100%，定期通过政府网站向社会公示水质检测结果。

七、投诉处理：用户可拨打我司服务热线0527-86232110，说明准确的地址、电话、联系人。对于用户反映的问题，严格做到半小时内受理，1小时内响应，情况比较复杂的不超过24小时解决，对于被投诉的我司员工，核属实后将严肃处理并及时向用户反馈。